**Уважаемые нижегородцы!**

**В Нижнем Новгороде ежегодно происходит от 10 до 20 случаев отравления угарным газом из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования.**

    Основная причина отравлений - отсутствие притока воздуха, вследствие установленных в квартирах пластиковых окон и дверей сейфового типа.

    Опасность отравления увеличивается при подключении к системе вентиляции, в кухнях вытяжных шкафов большой мощности и вентиляторов в ванных комнатах, не предусмотренных проектом дома.

    При совокупности этих причин и при определенных погодных условиях происходит «опрокидывание тяги» в дымоходе и продукты горения попадают в квартиру.

**Напоминаем Вам основные правила эксплуатации газового оборудования, соблюдение которых позволит Вам и Вашим близким сохранить жизнь и здоровье:**

**Перед включением и вовремя работы газового оборудования необходимо:**

-   убедиться в отсутствии запаха газа в помещении

  - **открыть форточку окна кухни (обязательное условие эксплуатации!)**

  -   убедиться в исправности вентиляции

  -   проверить наличие тяги в дымоотводящей трубе,

- контролировать работу газового оборудования

**Запрещается:**

 - пользоваться неисправным газовым оборудованием.

- пользоваться газовым оборудованием при отсутствии и обратной тяге в дымоходе, вентиляционном канале, а также при отсутствии акта на их проверку.

**Симптомами отравления продуктами горения и бытовым газом является:**

- головная боль, головокружение, шум в ушах, удушающий кашель, хрипы, сдавленность грудины, отдышка,

- возникновение головокружения, дезориентация, нарушение зрения, концентрации, обморочное состояние.

При возникновении указанных симптомов незамедлительно покиньте помещение, выйдете на свежий воздух и вызовете скорую помощь.

**Почувствовав запах бытового газа:,**

-проверьте, выключено ли газовое оборудование, выключите его, откройте окна

-во избежание воспламенения газа не зажигайте огонь и не включайте свет и электроприборы

- покиньте помещение, выйдете на свежий воздух, вызовете газовую службу.