## Лист1
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2016 г.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Плановая стоимость | Вид работ | Примечание
1 | Щербинки-1 мкр. д.11 | 49662.68 | кровля | ремонт мягкой кровли кв.39,42 | выполнено
2 | Терешковой ул. д.5А | 78345.62 | кровля | свесы кровли и кв.45,46 | выполнено
3 | Щербинки-1 мкр. д.28 | 127439.75 | кровля | кв.78,80,63 | выполнено
4 | пос. Черепичный д.18 | 192835.42 | кровля | ремонт кровли на все средства | выполнено
5 | Горная ул. д.20 | 5425.96 | кровля | кв.150 лоджия, кв.77 лоджия | выполнено
6 | Тропинина ул. д.5а | 203321.8 | кровля | примыкания к вентканалу кв.101 | выполнено
7 | Гагарина пр-кт. д.116 | 44546.03 | прочие | кв.7 ремонт оконного откоса -акт Ермилова | выполнено
8 | Широтная ул. д.9 | 99481.14 | кровля | ремонт кровли кв.24 | выполнено
9 | Победы 40 лет ул. д.3 | 36100.4 | кровля | подъезд 2 | выполнено
10 | Победы 40 лет ул. д.3 | 129955.24 | кровля | над машинным отделением под 1 | выполнено
11 | Победы 40 лет ул. д.10 | 402481.98 | кровля | кв.389,390,392,319-примыкания к маш.отделения,136, кв.69,70 тамбур, 8 под. Над машинным отделением | выполнено
12 | Победы 40 лет ул. д.10 | 33480.24 | кровля | кв.211 | выполнено
13 | Горная ул. д.24 | 181012.19 | кровля | кв.33,34 | выполнено
14 | Горная ул. д.24 | 90275.24 | кровля | кв.36,35 | выполнено
15 | Широтная ул. д.8 | 209275.91 | кровля | кв.15,8,9,14,6,16 | выполнено
16 | Жукова Маршала ул. д.11 | 303285.49 | кровля | кв.44, под.6,8 | выполнено
17 | Щербинки-1 мкр. д.16 | 52186.37 | кровля | кв.17 | выполнено
18 | Щербинки-1 мкр. д.1 | 176845.79 | кровля | кв.36,71(,70,96,93,72-промазка у ливневки) | выполнено
19 | Щербинки-1 мкр. д.1 | 87730.12 | кровля | кв.105 и лест.клетка под.№6 | выполнено
20 | Гагарина пр-кт. д.96 | 117382.63 | кровля | кв.17,18,19 и под.№1 | выполнено
21 | Петровского ул. д.23 | 110708.66 | кровля | кв.16,29 | выполнено
22 | Пятигорская ул. д.19 | 233937.67 | кровля | кв.77,78,79,120 | выполнено
23 | Корейская ул. д.21 | 75748.29 | кровля | кровля кв.18,33 и конек по всему дому | выполнено
24 | Вологдина ул. д.1А | 32775.89 | кровля | кв.20 | выполнено
25 | Щербинки-1 мкр. д.29 | 31085.84 | кровля | кв.64 | выполнено
26 | Корейская ул. д.14 | 194811.3 | кровля | кв.6,8 | выполнено
27 | Бонч-Бруевича ул. д.12 | 82780.11 | кровля | под.№1,2 | выполнено
28 | Щербинки-1 мкр. д.2 | 46582.86 | кровля | кв.106,108 | выполнено
29 | Терешковой ул. д.6 | 109022.8 | кровля | кровля кв.39,64,78? | выполнено
30 | Корейская ул. д.8 | 111904.23 | кровля | кв.5,6,7 | выполнено
31 | Крылова ул. д.8 | 75978.13 | кровля | кв.7,8 | выполнено
32 | Анкудиновское шоссе д.30 | 9192.56 | кровля | парапет кв.18 | выполнено
33 | Батумская ул. д.1А | 127046.32 | кровля | кв.37,39 | выполнено
34 | Пятигорская ул. д.14 | 105409.52 | кровля | кв.68 | выполнено
35 | Гагарина пр-кт. д.114 | 158570.41 | кровля | кв.29, 21 | выполнено
36 | Гагарина пр-кт. д.180 | 361062.12 | кровля | кровля в т.ч. Кв 45,109,31(13,32,48,128,41, 94)и доп.дверь в подвал | выполнено
37 | Гагарина пр-кт. д.220 | 394751.83 | кровля | под.№2 лифт, кв.216,211,161, 160,212,213 4под. | выполнено
38 | Тропинина ул. д.10 | 123983.79 | кровля | под.№1 лифт, кв.34,35 | выполнено
39 | Кемеровская ул. д.18 | 507825.54 | кровля | кв.46 и замена двери выхода на кровлю кв.61,62,48,45,1 и 3 под. | выполнено
40 | Луганская ул. д.10 | 78978.03 | кровля | кв.8 лист шифера | выполнено
41 | Бонч-Бруевича ул. д.3 | 85102.13 | кровля | кв.142 | выполнено
42 | Победы 40 лет ул. д.2 | 197403.31 | кровля | кв.141,35,36 | выполнено
43 | Щербинки-1 мкр. д.20 | 40564.23 | кровля | подъезд №5 | выполнено
44 | Щербинки-1 мкр. д.10 | 106227.95 | кровля | кв.92,126 | выполнено
45 | Петровского, д. 9а | 12880.12 | кровля | кв.10 | выполнено
46 | Гагарина пр-кт. д.108 | 37187.44 | кровля | кв.51 | выполнено
47 | Крылова ул. д.16 | 67780.26 | кровля | кв.13,14,восстановление слухового окна над.кв.13 | выполнено
48 | Голованова Маршала ул. д.65 | 5396.43 | кровля | кв.155 ливневка | выполнено
49 | Голованова Маршала ул. д.65 | 240409.62 | кровля | кв.153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163 | выполнено
50 | Голованова Маршала ул. д.37 | 116891.06 | кровля | кровля над кухней кв.143 | выполнено
51 | Елисеева Героя ул. д.9А | 63018.89 | кровля | частичный ремонт | выполнено
52 | Тропинина ул. д.3 | 29353.31 | кровля | кв.34-примыкания,кровля у машинного отделения подъезд №3 | выполнено
53 | Крылова ул. д.12Б | 122229.2 | кровля | кв.5,6 и примыкания к дымовым трубам | выполнено
54 | Бонч-Бруевича ул. д.12 | 191717.47 | кровля | под.№3,кв.14 внимание на сток слива воды,кв.34, усиление балки над кв.15 | выполнено
55 | Победы 40 лет ул. д.1 | 455871.04 | кровля | в плане квартиры кв.319,358,71,33,34 в тамбуре,285 , под.№8 лифтовая, под. №10 -лифтовая , ремонт рулонной кровли и межпан.стыков машин.отд. 8-9под. | выполнено
56 | Гагарина пр-кт. д.224 | 87422.09 | кровля | кровля машинных отделений п.1,2,3 | выполнено
57 | Гагарина пр-кт. д.117 | 115663.46 | кровля | парапеты на кровле | выполнено
58 | Горная ул. д.19 | 158798.74 | кровля | частично 1,2 подъезды кв.88,89 | выполнено
59 | Горная ул. д.30 | 304283.83 | кровля | частично 1,2,3 подъезды | выполнено
60 | Горная ул. д.26 | 413478.73 | кровля | частично 1,2 подъездыс с заменой дверей выхода на кровлю | выполнено
61 | Пятигорская ул. д.16 | 180806.21 | кровля | ливневка и примыкание к лифтовым шахтам, дверь на кровлю под.№2, кв.68,69,34,106 | выполнено
62 | Терешковой ул. д.8 | 103452.3 | кровля | ремонт кровли в районе ливневки | выполнено
63 | Голованова Маршала ул. д.15А | 136128.36 | кровля | кв,35 | выполнено
64 | Кемеровский-2 пер. д.3 | 373532.49 | кровля | 1,2 подъезд | выполнено
65 | Столетова ул. д.5 | 127769.08 | кровля | кв.12 | выполнено
66 | Октября 40 лет ул. д.7А | 244088.51 | кровля | кв.73,76 | выполнено
67 | Пятигорская ул. д.12 | 98786.72 | кровля | кв.34 | выполнено
68 | Горная ул. д.20 | 12526.56 | кровля | над лоджией кв.77 | выполнено
69 | Вологдина ул. д.4 | 142878.41 | кровля | кв.144,142,177 | выполнено
70 | Лебедева Академика ул. д.4 | 155256.48 | кровля | кв.15,13,29,60 | выполнено
71 | Сурикова ул. д.18 | 78698.83 | кровля | кв.9 | выполнено
72 | Щербинки-1 мкр. д.10Б | 4003.5 | кровля | кв.69 | выполнено
73 | Терешковой ул. д.6Б | 90907.97 | кровля | кв.16,45,46,лест/кл | выполнено
74 | Карбышева ул. д.7 | 248574.15 | кровля | кв.71,70,69,72 | выполнено
75 | Петровского ул. д.5А | 248971.69 | кровля | кв.51 | выполнено
76 | Корейская ул. д.5 | 53800 | кровля | капитальный ремонт кровли (допом к субсидии) | выполнено
77 | Крылова ул. д.16 | 109133.34 | кровля | кв.15 | выполнено
78 | Военных Комиссаров ул. д.7 | 309910.92 | кровля | кв.79 | выполнено
79 | Тропинина ул. д.6 | 65920.48 | кровля | кв.115,70,71 | выполнено
80 | Осташковский 2-й пер. д.3а | 79934.88 | кровля | кв.34 | выполнено
81 | Крылова ул. д.18 | 75655.94 | кровля | кв.41 | выполнено
82 | Тропинина ул. д.12 | 403236.27 | кровля | 2подъезд | выполнено
83 | Терешковой ул. д.5А | 223397.66 | кровля | 29,30,31, | выполнено
84 | Терешковой ул. д.5А | 272822.27 | кровля | кв.32,63,64 | выполнено
85 | Корейский пер. д.10 | 151045.59 | кровля | кв.33 | выполнено
86 | Щербинки-1 мкр. д.8 | 155494.08 | кровля | кв.77,99,38 | выполнено
87 | Кемеровский-2 пер. д.4 | 97324.65 | кровля | в т.ч.кв.28,кухня правое крыло | выполнено
88 | Крылова ул. д.10 | 47141.72 | кровля | кв,5,6 | выполнено
89 | Кемеровский-1 пер. д.6 | 71349.93 | кровля | кв.5 | выполнено
90 | Лебедева Академика ул. д.1 | 129154.84 | кровля | под.4 (кв.58)л/к | выполнено
91 | Гагарина пр-кт. д.146 | 293118.58 | кровля | кв.16,17,38 | выполнено
92 | Пятигорская ул. д.19 | 272216.64 | кровля | кв.39,40,120 | выполнено
93 | Пятигорская ул. д.19 | 21063.19 | кровля | ремонт покрытия козырьков под.1 | выполнено
94 | Гагарина пр-кт. д.114 | 180906.94 | кровля | ремонт кровли над "зарницей" | выполнено
95 | Анкудиновское шоссе д.13 | 750582.26 | кровля | Ремонт метал.кровли | выполнено
96 | Терешковой ул. д.6 | 21332.25 | кровля | ремонт карнизных плит | выполнено
97 | Сурикова ул. д.4 | 242339.29 | кровля | конек,трещены на шифере,свесы под.1,2 (кв.18,19,64) | выполнено
98 | Голованова Маршала ул. д.49 | 99999.14 | цо | замена розлива центрального отопления | выполнено
99 | Жукова Маршала ул. д.17 | 99978.69 | цо | розлив ЦО | выполнено
100 | Сурикова ул. д.1 | 99750.56 | цо | замена верхнего розлива ( нижний по энергосервису в 2016) | выполнено
101 | Щербинки-1 мкр. д.14 | 400005.47 | цо | розлив в подвале | выполнено
102 | Щербинки-1 мкр. д.2 | 113844.75 | цо | замена врезок ЦО подъезд №1,2 | выполнено
103 | Крылова ул. д.16 | 51911.06 | цо | розлив ЦО | выполнено
104 | Сурикова ул. д.12 | 125323.79 | цо | розлив цо под полами | выполнено
105 | пос. Черепичный д.9 | 48995.04 | цо | замена стояка цо в кв.68,80,92,104,116 | выполнено
106 | Победы 40 лет ул. Д.1 | 64137.72 | цо | розлив цо под.10 | выполнено
107 | Победы 40 лет ул. д.6 | 749047.95 | гвс | стояки ГВС,ХВС,(канализации (в кухне)) кв.161-193,200-228, ст.ХВ,ГВ 162-194,207-231,105-121,197-225, ст.гвс,кнс 99,265 | выполнено
108 | Победы 40 лет ул. д.6 | 57882.77 | гвс | монтаж насоса для циркуляции ГВС под.9,10,11,12 | выполнено
109 | Луганская ул. д.5 | 120019.04 | гвс | замена стояков ГВС, полотенцесушителей ст.5-53, 6-54 | выполнено
110 | Горная ул. д.6 | 163705.74 | гвс | стояки ХВС, ГВС, полотенцесушителей стояки кв.5-53, кв.3-51 | выполнено
111 | Горная ул. д.6 | 235737.94 | гвс | замена стояков ГВС кв.1-49.3-51,4-52 | выполнено
112 | Жукова Маршала ул. д.16 | 93688.27 | гвс | стояки ГВС под.№1 стояк 1,2,3 под.№3 стояк 2,3 кв.31,33 | выполнено
113 | Жукова Маршала ул. д.16 | 106991.07 | гвс | стояки ГВС под.4, 5 | выполнено
114 | Голованова Маршала ул. д.73 | 80404.96 | гвс | стояки ХВС,ГВС в том числе по кв.80,79,7,117,16,128 | выполнено
115 | Горная ул. д.28 | 317131.69 | гвс | замена стояков ХВС,ГВС стояк 1,2,7 и верхний розлив ГВС (частично) | выполнено
116 | Гагарина пр-кт. д.198 | 47516.42 | гвс | стояки ГВС в том числе кв.27,1,5,17,25,29,33 | выполнено
117 | Гагарина пр-кт. д.200 | 256646.75 | гвс | стояки ГВС,ХВС кв.1,7,136,19,25,31,37,43,49 и кв.6,12,18,24,30,36,42,48,54,72 | выполнено
118 | Гагарина пр-кт. д.200 | 341400.75 | гвс | под.№3 стояк 1,2,3 | выполнено
119 | Елисеева Героя ул. д.4 | 28119.46 | гвс | стояки ХВС,розлив ГВС и стояки ГВС кв.1,2,3,4,8 | выполнено
120 | Елисеева Героя ул. д.2 | 61123.18 | гвс | стояки ХВс,ГВС | выполнено
121 | Батумская ул. д.21 | 457440.01 | гвс | стояки ХВС,ГВС, канализации кв.16,32,48,64,80,96,112,128,144,7,23,39,55,71,87,103,119,135,151 | выполнено
122 | Терешковой ул. д.9 | 93062.32 | гвс | стояки по кв.22,27,30 | выполнено
123 | Голованова Маршала ул. д.67 | 77905.08 | гвс | стояки ХВС,ГВС,канализации,монтаж вытяжного канаизационного канала на кровле жилого дома,в том числе кв.48 КНС,кв.83 | выполнено
124 | Голованова Маршала ул. д.67 | 239853.03 | гвс | стояки ГВС и ХВС под.№3 стоьяк 3., под.№4 стояк 1,2,3 | выполнено
125 | Голованова Маршала ул. д.67 | 43229 | гвс | замена стояков ГВС,ХВС,КНС | выполнено
126 | Сурикова ул. д.16А | 46749.96 | гвс | по кв. 2,6,10 | выполнено
127 | Сурикова ул. д.16А | 30734.61 | гвс | продолжить замену стояков ХВС,ГВС,полотенцесушителей в том числе кв.93( кв.8 не сделали ган.письмо) | выполнено
128 | Победы 40 лет ул. д.1 | 55467.77 | гвс | установка циркуляционного насоса | выполнено
129 | Гагарина пр-кт. д.117 | 323132.42 | гвс | замена розлива гвс | выполнено
130 | Гагарина пр-кт. д.220 | 51983.64 | гвс | стояки ГВС,ХВС кв.171,165,177,183,189,195(4этажа) | выполнено
131 | Щербинки-1 мкр. д.8 | 56391.43 | гвс | стояки ГВС и ХВС кв.63,65,66,69,70,73,74,77,78 | выполнено
132 | Победы 40 лет. д.7 | 22585.21 | гвс | переврезка обратки,стояк гвс кв.109 | выполнено
133 | Кащенко д.14А | 67317.5 | хвс | розлив ХВС в подвале | выполнено
134 | Кемеровский-1 пер. д.2/12 | 123349.64 | хвс | замена труб водоснабжения и канализации | выполнено
135 | Широтная ул. д.13 | 33563.47 | хвс | замена стояков ХВС | выполнено
136 | Кемеровская ул. д.18 | 20098.86 | хвс | стояки кв.50,51,54,55,58,59,53,64,61,52,57,56 | выполнено
137 | Радистов ул. д.22 | 76683.26 | канализация | стояки ХВС,канализации,замена розлива ХВС и канализации | выполнено
138 | Радистов ул. д.10 | 43312.99 | канализация | замена стоков ХВС, розлива ХВС | выполнено
139 | Радистов ул. д.8А | 104355.07 | канализация | замена стояков и розлива канализации | выполнено
140 | Радистов ул. д.6 | 130722.1 | канализация | замена стояков ХВС,канализации,розлива ХВС и канализациии | выполнено
141 | Радистов ул. д.2 | 36815.08 | канализация | стояки и розлив канализации | выполнено
142 | Широтная ул. д.7 | 35392.63 | канализация | стояки и розлив канализации | выполнено
143 | Широтная ул. д.8 | 39605.932 | канализация | стояки и розлив ХВС | выполнено
144 | Радистов ул. д.18 | 33278.01 | канализация | замена розлива канализации | выполнено
145 | Пятигорская ул. д.22б | 8155.45 | канализация | стояки и розлив ХВС | выполнено
146 | Вологдина ул. д.1А | 216264.94 | канализация | гидроизоляция в душевых по под.1 | выполнено
147 | Корейская ул. д.17 | 52208.46 | канализация | кв.16,17,21,25,28,7магазин,подвал- ХВС,отопление,канализация | выполнено
148 | Тропинина ул. д.7а | 235804.11 | электрика | установка светильников с заменой электропроводки в общих коридорах с 2 по 9 этажи ,установка датчиков движения на лет.клетках перед лифтом с 1 по 9 эатажи и 1 этаже при входе в подъезд | выполнено
149 | Голованова Маршала ул. д.65 | 28942.93 | электрика | восстановить освещение МОП л/к | выполнено
150 | Крылова ул. д.14 | 123760.97 | электрика | замена электропроводки в МОП в 4-х подъездах | выполнено
151 | Радистов ул. д.15 | 26739.39 | электрика | этажные щиты,эл.проводка | выполнено
152 | Радистов ул. д.22 | 60228.92 | электрика | 1,2 подъезды | выполнено
153 | Крылова ул. д.7 | 49658.74 | электрика | электрика по подвалу | выполнено
154 | Щербинки-1 мкр. д.20 | 140588.56 | электрика | замена электропроводки на лест.площадках 4 подъезд | выполнено
155 | пос. Черепичный д.11 | 244104.78 | электрика | светильники светодиодные с датчиками движения во всех подъездах | выполнено
156 | Победы 40 лет ул. д.13 | 454742.74 | электрика | замена электростояков и поэтажных щитов | выполнено
157 | Лебедева Академика ул. д.1 | 79776.66 | подъезды | 4 под. С заменой почтовых ящиков | выполнено
158 | пос. Черепичный д.21 | 66579.39 | подъезды | 6 подъезд | выполнено
159 | Голованова Маршала ул. д.65 | 208313.75 | подъезды | ремонт коридоров подъезда, с 4 этажа и выше лестничная клетка, коридор общий 7 этаж кв.123 | выполнено
160 | Пятигорская ул. д.4 | 81433.85 | подъезды | ремонт подъезда №1 | выполнено
161 | Горная ул. д.28 | 162788.95 | подъезды | подъезд №2 с заменой перил на 1 этаже | выполнено
162 | Петровского ул. д.13 | 130327.88 | подъезды | ремонт коридора на 2 этаже | выполнено
163 | Голованова Маршала ул. д.15А | 307074.42 | подъезды | под.№2,1 под. после пожара | выполнено
164 | Энергетиков ул. д.10 | 20326.11 | подъезды | ремонт пола 1 этажа под.№2 | выполнено
165 | Гагарина пр-кт. д.224 | 168268.39 | подъезды | под.№3 | выполнено
166 | Голованова Маршала ул. д.9 | 66705.91 | подъезды | под.№1 (+заделать ям в лестничных маршах) | выполнено
167 | Жукова Маршала ул. д.5 | 343165.26 | подъезды | под.№1,2 | выполнено
168 | Горная ул. д.2А | 179932.24 | подъезды |  | выполнено
169 | Глазунова ул. д.12 | 86188.51 | подъезды | ремонт подъезда | выполнено
170 | Гагарина пр-кт. д.114 | 139119.31 | подъезды | 3 под. | выполнено
171 | Пятигорская ул. д.10 | 150036.55 | подъезды | 3 подъезд | выполнено
172 | Глазунова ул. д.6/11 | 91229.45 | подъезды |  | выполнено
173 | Щербинки-1 мкр. д.16 | 77151.59 | подъезды | под.№6 | выполнено
174 | пос. Черепичный д.17 | 89373.08 | подъезды | под.№2 | выполнено
175 | Медицинская ул. д.13 | 249633.52 | подъезды | под.№1 с заменой почтовых ящиков | выполнено
176 | Щербинки-1 мкр. д.27 | 112231.2 | подъезды | под.5, установка поч.ящиков, установка 1перилы | выполнено
177 | Вологдина ул. д.4 | 228749.36 | подъезды | под.5 с поручнями | выполнено
178 | Гагарина пр-кт. д.86 | 74438.6 | подъезды |  | выполнено
179 | Тропинина ул. д.16 | 246298.72 | подъезды | 4 подъезд | выполнено
180 | Победы 40 лет ул. д.6 | 222417.74 | подъезды | подъезд № 11 | выполнено
181 | Тропинина ул. д.6 | 219945.21 | подъезды | декоративный ремонт под.3,побелкой | выполнено
182 | Крылова ул. д.14А | 95943.36 | подъезды | под.1 | выполнено
183 | пос. Черепичный д.21 | 174131.79 | подъезды | под.№4,5 | выполнено
184 | Жукова Маршала ул. д.8 | 209736.8 | подъезды | под.№1 | выполнено
185 | Голованова Маршала ул. д.29 | 179922.15 | русты | кв.6,10,14,18,22,26,30,34,59,2, 63,67,71 | выполнено
186 | Гагарина пр-кт. д.184 | 112004.76 | русты | деформационный шов между 4 - 5 подъездом | выполнено
187 | Тропинина ул. д.57 | 53378.95 | русты | кв.19,23,27,31,35 | выполнено
188 | Горная ул. д.19 | 175202.91 | русты | кв.6,13,14,49 | выполнено
189 | Щербинки-1 мкр. д.11 | 114646.96 | русты | температурный шов под.№2,3 утепление кв.42,39 | выполнено
190 | Голованова Маршала ул. д.49 | 50249.26 | русты | кв.126,179,205 | выполнено
191 | Арсеньева ул. д.3 | 80840.1 | русты | кв.72,101 | выполнено
192 | Тропинина ул. д.2А | 134439.24 | русты | кв.29,33,36,99,100,103,104,107 | выполнено
193 | Тропинина ул. д.7а | 98067.81 | русты | русты кв.19,31,43,55,67,79,91,103 | выполнено
194 | Пятигорская ул. д.19 | 67151.45 | русты | кв.117,113,109,105,84 | выполнено
195 | Терешковой ул. д.5А | 63831.08 | русты | ремонт температурного шва 2 подъезд , балконы кв.27,31, стена кв.17 | выполнено
196 | Тропинина ул. д.3А | 113774.23 | русты | кв.85,105,108,104,81,55,40 | выполнено
197 | Жукова Маршала ул. д.25 | 70316.08 | русты | кв.103,102,95,99,106,107 | выполнено
198 | Победы 40 лет ул. д.1 | 160080 | русты | в т.ч.кв.350,143,3 руст между подвалом и плитой перекрытия , кв.166,255 -руст кухни | выполнено
199 | Гагарина пр-кт. д.210 | 182316.15 | русты | кв.195 | выполнено
200 | Жукова Маршала ул. д.5 | 259710.49 | русты | кв.37,60,66,21,56,22,32,36,70 | выполнено
201 | Гагарина пр-кт. д.224 | 37759.28 | русты | кв.107,115 | выполнено
202 | Жукова Маршала ул. д.8 | 61797.41 | русты | кв.30,34,141 | выполнено
203 | Цветочная ул. д.2 | 16467.19 | русты | кв.62 | выполнено
204 | Голованова Маршала ул. д.37 | 12316.75 | русты | кв.143 угловая коимната | выполнено
205 | Победы 40 лет ул. д.10 | 14274.33 | русты | кв.211 | выполнено
206 | Победы 40 лет ул. д.10 | 79034.24 | русты | кв.34 | выполнено
207 | Гагарина пр-кт. д.198 | 30384.63 | русты | кв.31,35 | выполнено
208 | Елисеева Героя ул. д.7А | 49941.81 | русты | кв.108,112,116 | выполнено
209 | Осташковский 2-й пер. д.3а | 11524.68 | русты | кв.34 | выполнено
210 | Сурикова ул. д.16 | 44324.67 | русты | температурный шов кв.49 | выполнено
211 | Горная ул. д.12 | 44810.06 | русты | кв.28 | выполнено
212 | Победы 40 лет ул. д.2 | 17985.76 | русты | кв.108 | выполнено
213 | Гагарина пр-кт. д.200 | 9941.16 | русты | кв.160(руст.на машин.отделении),39 | выполнено
214 | Победы 40 лет ул. д.1 | 20484.6 | утепление | кв.134-кухня,ремонт ж/б плиты | выполнено
215 | Гагарина пр-кт. д.224 | 7578.69 | русты | кв.115 ремонт рустов | выполнено
216 | Арсеньева ул. д.2 | 260947.04 | русты | кв.8,23 мал.комната,кв.46 мал комната и кухня,32,21,кв.24(кухня,контата),35 | выполнено
217 | Жукова Маршала ул. д.10 | 21475.66 | русты | кв.63 (за счет части согласованных затрат по замене стояков ХВС,ГВС) | выполнено
218 | Терешковой ул. д.6 | 218412.87 | цоколь | ремонт цоколя | выполнено
219 | Радистов ул. д.24 | 60621.6 | цоколь | ремонт цоколя | выполнено
220 | Жукова Маршала ул. д.1 | 83846.66 | элеватор, задвижки | замена элеваторов п.3,4,5,6 | выполнено
221 | Тропинина ул. д.7а | 18750 | элеватор, задвижки | элеваторный узел | выполнено
222 | Тропинина ул. д.7а | 188515.5 | элеватор, задвижки | модернизация эл.узла | выполнено
223 | Военных Комиссаров ул. д.2 | 158865.38 | крыльца, козырьки | 3-под-аварийный/1-4 подъезды ремонт крылец, | выполнено
224 | Гагарина пр-кт. д.110Б | 199152.69 | крыльца, козырьки | козырьки над входом в подъезд под.№1,2,3,4 | выполнено
225 | Щербинки-1 мкр. д.8 | 77033.35 | крыльца, козырьки | крыльцо под.№4 | выполнено
226 | Гагарина пр-кт. д.220 | 89194.11 | крыльца, козырьки | крульцо 4 под. | выполнено
227 | Горная ул. д.24 | 121940.31 | крыльца, козырьки | крыльцо подъезд №2 | выполнено
228 | Щербинки-1 мкр. д.10Б | 98912.56 | крыльца, козырьки | ремонт крыльца под.4 | выполнено
229 | Пятигорская ул. д.16 | 138156.9 | крыльца, козырьки | ремонт крылец под.3 | выполнено
230 | Батумская ул. д.11 | 71667.65 | крыльца, козырьки | ремонт крыльца (деревянное) | выполнено
231 | Щербинки-1 мкр. д.2 | 98777.48 | крыльца, козырьки | ремонт крыльца под.№5,6 | выполнено
232 | Победы 40 лет ул. д.1 | 29999.97 | крыльца, козырьки | установка козырька над подъездом №6 | выполнено
233 | Бонч-Бруевича ул. д.1 | 43541.17 | крыльца, козырьки | 4 под | выполнено
234 | Горная ул. д.32 | 212551.41 | крыльца, козырьки | ремонт входных групп 1,2,3 под.-крыльцо | выполнено
235 | Горная ул. д.30 | 466600.54 | крыльца, козырьки | ремонт входных групп 1,2,3 под.-крыльцо+ провал под под.№1 | выполнено
236 | Столетова ул. д.1 | 28500 | крыльца, козырьки | монтаж металлического козырька под.№2 | выполнено
237 | Широтная ул. д.18 | 64663.3 | крыльца, козырьки | ремонт крыльца | выполнено
238 | Кемеровская ул. д.16/ 1 | 4656.76 | крыльца, козырьки | Ремонт Железобетонного козырька над входом в подъезд | выполнено
239 | Кемеровская ул. д.16/ 1 | 48205.36 | крыльца, козырьки | ПОД,1 ремонт Железобетонной площадки и ступеней входного крыльца. | выполнено
240 | пос. Черепичный д.16 | 54343.17 | крыльца, козырьки | замена козырьков над входом в подъезд №1,2 | выполнено
241 | Гагарина пр-кт. д.115 | 98567.47 | крыльца, козырьки | ремонт крылец с заменой ступеней 1под. | выполнено
242 | Гагарина пр-кт. д.104 | 135279.81 | крыльца, козырьки | ремонт лестницы крыльца под.6, демонтаж и установка входных групп под.1 | выполнено
243 | Крылова ул. д.5 | 111144.2 | крыльца, козырьки | ремонт крылец под.1,2 | выполнено
244 | Гагарина пр-кт. д.78 | 289889.67 | крыльца, козырьки | замена и обустройство крылец при входе в подъезд №1-4 | выполнено
245 | Арсеньева ул. д.1 | 54902.45 | крыльца, козырьки | замена лестничного марша при входе на 1 этаж | выполнено
246 | Широтная ул. д.3 | 59976.69 | крыльца, козырьки | замена 2козырьков и ремонт крыльца | выполнено
247 | Глазунова ул. д.4 | 19522.42 | крыльца, козырьки | козырек под.№2 | выполнено
248 | Крылова ул. д.10 | 30000 | крыльца, козырьки | замена козырька над подъездом №1 | выполнено
249 | Корейская ул. д.10 | 91385.5 | крыльца, козырьки | крыльцо под.1 | выполнено
250 | Победы 40 лет ул. д.2 | 87053.11 | крыльца, козырьки | замена козырьков под.№3,4 | выполнено
251 | Крылова ул. д.14А | 70310.8 | крыльца, козырьки | Ремонт входного крыльца под.№6 | выполнено
252 | Крылова ул. д.14А | 44977.16 | крыльца, козырьки | площадка, ступени и ограждающие стенки под.№1 | выполнено
253 | Победы 40 лет ул. д.10 | 15223.57 | крыльца, козырьки | подъезд 7 | выполнено
254 | Терешковой ул. д.11 | 4031.85 | крыльца, козырьки | ремонт козырька под.6 | выполнено
255 | Осташковский 2-й пер. д.3а | 25648.41 | крыльца, козырьки | козырьки (наплавляйка) под.1 | выполнено
256 | Осташковский 2-й пер. д.1 | 23314.15 | крыльца, козырьки | наплавл. 1.2подъезды | выполнено
257 | Пятигорская ул. д.18 | 23835.92 | крыльца, козырьки | ремонт кровли входа в подъезд,продление водосточной трубы до асфальта с крыши входа в подъезд | выполнено
258 | Терешковой ул. д.6 | 16096.32 | крыльца, козырьки | козырьки под.1,2,3,4 | выполнено
259 | Тропинина ул. д.4 | 76376.77 | крыльца, козырьки | ремонт входных групп, под.1,2,3,4 | выполнено
260 | Тропинина ул. д.53 | 213326.67 | крыльца, козырьки | ремонт входной группы | выполнено
261 | Крылова ул. д.6А | 60002.7 | крыльца, козырьки | ремонт козырьков под.№2 | выполнено
262 | пос. Черепичный д.9 | 120367.62 | крыльца, козырьки | под.1,2 | выполнено
263 | Луганская ул. д.9 | 261239.03 | отмостка | со стороны фасада | выполнено
264 | Терешковой ул. д.6 | 168474.69 | отмостка |  | выполнено
265 | Крылова ул. д.5Б | 182239.44 | отмостка |  | выполнено
266 | Сурикова ул. д.12А | 228545.99 | отмостка | ремонт отмостки,чтобы устранить сырость кв.1 в цоколе | выполнено
267 | Гжатская ул. д.2 | 147193.39 | отмостка |  | выполнено
268 | Терешковой ул. д.5А | 73042.35 | отмостка |  | выполнено
269 | Бонч-Бруевича ул. д.1 | 269622.97 | отмостка |  | выполнено
270 | Пятигорская ул. д.18А | 92114.56 | отмостка |  | выполнено
271 | Гагарина пр-кт. д.216 | 87999 | отмостка |  | выполнено
272 | Тропинина ул. д.4 | 233720.78 | отмостка |  | выполнено
273 | Тропинина ул. д.57 | 50209.38 | отмостка | осн.часть прошла по КР | выполнено
274 | Гагарина пр-кт. д.117 | 32509.76 | дым, вент. трубы | укрепление вентиляционной шахты над подъездом №2 | выполнено
275 | Гагарина пр-кт. д.117 | 25000 | дым, вент. трубы | обследование тех.состояния строительных конструкций и разработка мероприятий по устраненинию выявленных деффектов конструкций вентшахты на крыше | выполнено
276 | Щербинки-1 мкр. д.11 | 41862.97 | дым, вент. трубы | восстановление оголовка(кв.21) | выполнено
277 | Щербинки-1 мкр. д.14 | 274645.38 | дым, вент. трубы | ремонт вентканалов под.№1 кв.1-54 и общие кухни, ремонт парапета | выполнено
278 | Терешковой ул. д.1 | 34555.64 | дым, вент. трубы | восстановление оголовка | выполнено
279 | Щербинки-1 мкр. д.8 | 12552.35 | дым, вент. трубы | оголовок кв.99,98 | выполнено
280 | Корейский пер. д.5 | 36000 | дым, вент. трубы | проект вентиляционного канала, принять меры к возобновлению газоснабжения водонагревательных колонок | выполнено
281 | Корейский пер. д.5 | 5000 | дым, вент. трубы | обследование вентканалов | выполнено
282 | Щербинки-1 мкр. д.27 | 5249.43 | дым, вент. Трубы | кирпичная кладка вентканалов кв.20 | выполнено
283 | Гагарина пр-кт. д.86 | 10602.11 | дым, вент. трубы | п.1 кв.18,19 | выполнено
284 | Гагарина пр-кт. д.114 | 47717.68 | дым, вент. трубы | воостановление работы вент канала кв.12 | выполнено
285 | Гагарина пр-кт. д.146 | 26548.08 | дым, вент. трубы | ремонт дым и вент каналов | выполнено
286 | Горная ул. д.2а | 33045.7 | дым, вент. трубы | ремонт поврежденных в/каналов (разрушение кирпичной кладки, на одном из вент.каналов отсутствует покрытие), предоставить акт спец. Организации | выполнено
287 | пос. Черепичный д.11 | 13488.34 | дым, вент. трубы | над.кв.58 нарушение кирпичной кладки,герметичности вент.канала | выполнено
288 | Крылова ул. д.5 | 22029.43 | дым, вент. Трубы | по кв. 43 ремонт обособленного дымохода | выполнено
289 | Невская ул. д.21 | 14076.48 | дым, вент. трубы | кв.50,44 - ремонт оголовка | выполнено
290 | Гагарина пр-кт. д.86 | 60164.66 | водосточки | с главного фасада ремонт водост.системы с 1 по 5 этаж и ремонт фасада в месте прохода водосток(под.2-3) | выполнено
291 | Кащенко ул. д.19 | 5482.53 | водосточки | водостоки | выполнено
292 | Гагарина пр-кт. д.108 | 28116.06 | водосточки | под.2,3,4 | выполнено
293 | Терешковой ул. д.6Б | 23202.61 | водосточки | замена водосточной системы с главного фасада | выполнено
294 | Сурикова ул. д.4 | 124658.74 | водосточки | водоотводящая система | выполнено
295 | Гагарина пр-кт. д.146 | 10024.73 | водосточки | под.2,кв.35 | выполнено
296 | Терешковой ул. д.6 | 10024.73 | водосточки | ремонт водосточной системы п.4, кв.84 | выполнено
297 | Медицинская ул. д.7А | 37186.91 | водосточки | замена водосточки в местах расположения кв.42 на больший диаметр(с главного фасада между 2 и 3 под),ремонт стен удаление мха между 2 и 3 под. | выполнено
298 | Гагарина пр-кт. д.78 | 6629.03 | водосточки | установка воронок, прочистка под.1,2 | выполнено
299 | Луганская ул. д.1 | 62709.13 | окна | окна | выполнено
300 | Щербинки-1 мкр. д.10 | 95732.18 | окна | под.№7 | выполнено
301 | Глазунова ул. д.6/11 | 66264.57 | окна | окна | выполнено
302 | Сурикова ул. д.12А | 89279.97 | окна | энергосервис-доставить | выполнено
303 | Жукова Маршала ул. д.2 | 6958 | окна | замена оконного блока над машинным отделением | выполнено
304 | Елисеева Героя ул. д.11 | 13198.49 | окна | окна | выполнено
305 | Осташковский 2-й пер. д.3а | 254086.49 | окна | в счет КР.Н, | выполнено
306 | Карбышева ул. д.1 | 112186.5 | окна | замена оконных блоков | выполнено
307 | Крылова ул. д.3 | 110017.3 | окна | установка пластиковых окон 2подъезд | выполнено
308 | Военных Комиссаров ул. д.2 | 106024.37 | утепление | кв.9,10 | выполнено
309 | Военных Комиссаров ул. д.7 | 63657.09 | утепление | кв.1 | выполнено
310 | Победы 40 лет ул. д.6 | 74444.16 | утепление | кв.21 | выполнено
311 | Тропинина ул. д.5а | 222373.74 | утепление | кв.76,34,31 | выполнено
312 | Голованова Маршала ул. д.73 | 455810.02 | утепление | кв.126,168,111,117,74,23 | выполнено
313 | Голованова Маршала ул. д.63 | 61552.75 | утепление | кв.67 | выполнено
314 | Военных Комиссаров ул. д.6 | 90768.33 | утепление | кв.32 торцевая стена и утепление выступа фасада (комната 19 м и кухня) | выполнено
315 | Гжатская ул. д.6 | 40778.06 | утепление | кв.31 -большая комната | выполнено
316 | Победы 40 лет ул. д.2 | 85554.98 | утепление | кв.21 (выполнено силами жильцов, ДУК вернул деньги) | выполнено
317 | Жукова Маршала ул. д.25 | 74495.36 | утепление | кв.105 | выполнено
318 | Жукова Маршала ул. д.4 | 121684.8 | утепление | кв.2 утепление и русты,кв.144 | выполнено
319 | Кащенко ул. д.25 | 241041.23 | утепление | кв.40,124,125,116 | выполнено
320 | Октября 40 лет ул. д.7А | 127842.54 | утепление | кв.60 | выполнено
321 | Военных Комиссаров ул. д.1 | 135807.4 | утепление | кв.58 утепление с 5 на 10 2 комнат | выполнено
322 | Сурикова ул. д.14 | 81542.94 | утепление | температурный шов под.№2 | выполнено
323 | Победы 40 лет ул. д.1 | 45090 | утепление | кв.251 | выполнено
324 | Победы 40 лет ул. д.1 | 50039.3 | утепление | кв.123 | выполнено
325 | Победы 40 лет ул. д.3 | 47030.59 | утепление | кв.53 | выполнено
326 | Горная ул. д.28 | 54192.2 | утепление | кв.71 | выполнено
327 | Медицинская ул. д.13 | 89918.22 | утепление | кв.109 | выполнено
328 | Гагарина пр-кт. д.86 | 161512.53 | утепление | потолок арки кв.48 | выполнено
329 | Гагарина пр-кт. д.86 | 125065.5 | утепление | кв.14 | выполнено
330 | Голованова Маршала ул. д.13 | 394254.24 | утепление | кв.53,54,57,58 | выполнено
331 | Кащенко ул. д.21 | 43933.29 | утепление | кв.37 | выполнено
332 | Сурикова ул. д.4 | 10000 | утепление | обследование тех.состояния стен кв.22 на предмет образования плесени | выполнено
333 | Корейская ул.19А | 15000 | утепление | обследование тех.состояния стен дома на предмет образования плесени | выполнено
334 | Щербинки-1 мкр. д.7 | 26575.96 | утепление | кв.2 | выполнено
335 | Горная ул. д.19 | 187412.07 | утепление | кв.38 и 88,83 | выполнено
336 | Петровского ул. д.5А | 184652.05 | утепление | кв.51 | выполнено
337 | Горная ул. д.30 | 195048.07 | утепление | кв.88 | выполнено
338 | Батумская ул. д.21 | 56753.84 | утепление | кв.89 | выполнено
339 | пос. Черепичный д.11 | 40765.69 | утепление | кв.12 (туалет) | выполнено
340 | Горная ул. д.26 | 76424.81 | утепление | кв.68 | выполнено
341 | Щербинки-1 мкр. д.4 | 25023.23 | балконы | кв.46 ремонт крепления перильного ограждения к стене,гидроизоляция балконной плиты | выполнено
342 | Радистов ул. д.3 | 9876.18 | балконы | кв.34,35 | выполнено
343 | Арсеньева ул. д.1 | 8433.15 | балконы | ремонт лоджии кв.54 | выполнено
344 | Арсеньева ул. д.1 | 7736.45 | балконы | ремонт лоджии кв.49 | выполнено
345 | Победы 40 лет ул. д.1 | 29581.7 | балконы | кв.351 текло сверху ( сделали кв.355) | выполнено
346 | Победы 40 лет ул. д.10 | 112053.53 | балконы | кв.328 | выполнено
347 | Столетова ул. д.2 | 86819.13 | балконы | ремонт железобетонных плит балконов в количестве 2-х штук в квартире № 5 | выполнено
348 | Анкудиновское шоссе д.13 | 16087.25 | балконы | кв.10 | выполнено
349 | Гжатская ул. д.2 | 7366.97 | вход в подвал | ступени входа в подвал-полная замена или бетонирование | выполнено
350 | Луганская ул. д.1 | 42810.39 | вход в подвал | обособленный вход в подвал | выполнено
351 | Гагарина пр-кт. д.101 | 77752.12 | вход в подвал | обособленный вход в подвал | выполнено
352 | Гагарина пр-кт. д.92 | 85086.07 | вход в подвал | обособленный вход в подвал | выполнено
353 | Крылова ул. д.16 | 56346.01 | вход в подвал | ремонт кровли | выполнено
354 | Октября 40 лет ул. д.16А | 8259.27 | фасад | ремонт вертикальной трещины на торцевой стене 1 этажа | выполнено
355 | Гагарина пр-кт. д.222 | 23975.25 | фасад | ремонт трещин (внутр. И наружных) под.6 | выполнено
356 | Щербинки-1 мкр. д.10Б | 40681.99 | фасад | ремонт кирпичной кладки под.4 (кв.69) | выполнено
357 | Гагарина пр-кт. д.186 | 101460.62 | фасад | трещина на наружной стене дома | выполнено
358 | Медицинская ул. д.7 | 35362.53 | фасад | трещина по фасаду дома | выполнено
359 | Ларина ул. д.5А | 37517.47 | фасад |  | выполнено
360 | Гагарина пр-кт. д.114 | 35075.05 | фасад | ремонт фасада, смена отлива | выполнено
361 | Гагарина пр-кт. д.78 | 29192.02 | фасад | с торца 1 подъезда трещина с 1 по 5этажи | выполнено
362 | Сурикова ул. д.2 | 62536.46 | фасад | ремонт фасада с торца | выполнено
363 | Анкудиновское шоссе д.13 | 42886.46 | фасад | кв.6,10 | выполнено
364 | Столетова ул. д.1 | 74872.42 | фасад | устранение трещин | выполнено
365 | Гагарина пр-кт. д.90 | 50722.3 | фасад | ремонт фасада между 2-м и 3-м подъездами в районе расположения водосточки с подъездов | выполнено
366 | Голованова Маршала ул. д.5а | 140621.92 | фасад | ремонт трещин фасада, отслоение штукатурного слоя до кирпичной кладки, ремонт цоколя. Замена дощатых полов в подъездах на первых этажах. | выполнено
367 | Батумская ул. д.3а | 13760.98 | фасад | заделка трещин кв.7 | выполнено
368 | Корейская ул. д.17 | 70220.79 | фасад | разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки декоративного пояса между 1-м и 2-м этажами по периметру ж/дома./ Монтаж отлива по периметру дома/ | выполнено
369 | Победы 40 лет ул. д.10 | 7250.3 | фасад | Ремонт фасада кв.351 | выполнено
370 | Арсеньева ул. д.1 | 8387.71 | фасад | кв.53 ремонт фасада | выполнено
371 | Щербинки-1 мкр. д.2 | 13043.05 | фасад | ремонт температурных швов с фасада и со двора | выполнено
372 | Щербинки-1 мкр. д.2 | 92956.54 | прочие | ремонт стены в подъезде №6 ремонт карниз.плиты кв.105 | выполнено
373 | Крылова ул. д.18 | 64558.61 | прочие | ремонт пола в цокольном этаже общего коридора | выполнено
374 | Широтная ул. д.11А | 27750 | прочие | замена входной двери | выполнено
375 | Широтная ул. д.17 | 99738.24 | прочие | ремонт пола и замена лаг в коридоре общего пользования | выполнено
376 | Победы 40 лет ул. д.12 | 29650.35 | прочие | замена дерей выхода на кровлю подъезд №2 | выполнено
377 | Гагарина пр-кт. д.90 | 58929.32 | прочие | ремонт приямков справа от входа в 1 подъезд, 3,4 подъезд, с торца 4 подъезда | выполнено
378 | Жукова Маршала ул. д.10 | 14695.72 | прочие | кв.72 устройство отлива на фасаде | выполнено
379 | Гагарина пр-кт. д.222 | 94163.68 | прочие | ремонт или замена покрытий вентканалов на кровле дома (металлические листы) | выполнено
380 | Широтная ул. д.20 | 5958.83 | прочие | замена полов 1 этаж | выполнено
381 | Гагарина пр-кт. д.200 | 36909.54 | прочие | замена почтовы х ящиков под.2 | выполнено
382 | пос. Черепичный д.9 | 293317.67 | прочие | замена дверей на лестничных площадках 18шт | выполнено
383 | Терешковой ул. д.8 | 245547.25 | прочие | ремонт ступенек на 1 этаже, ремонт крыльца | выполнено
384 | Корейская ул. д.9 | 77209.74 | прочие | замена лаг кв.1,2 | выполнено
385 | Терешковой ул. д.5А | 30000 | прочие | экспертиза несущих стен кв.32 | выполнено
386 | пос. Черепичный д.10 | 24000 | прочие | 2 двери выхода на кровлю-1,6 подъезды | выполнено
387 | Жукова Маршала ул. д.3 | 48889.06 | прочие | поверка тепловычислителя (изготовление катушек, установка расходомеров) | выполнено
388 | Жукова Маршала ул. д.3 | 51319.35 | прочие | поверка расходомеров | выполнено
389 | Батумская ул. д.3 | 13093.91 | прочие | ремнот насоса | выполнено
390 | Горная ул. д.17 | 25446.12 | прочие | двери выхода на кровлю | выполнено
391 | Карбышева ул. д.3 | 30000.01 | прочие | замена металлических дверей выхода на кровлю | выполнено
392 | Октября 40 лет ул. д.21 | 10408.2 | прочие | ремонт пола в коридоре | выполнено
393 | Гагарина пр-кт. д.104 | 26687.45 | прочие | восстановить приямок с главного фасада в районе третьего подъезда (покажу на фото) | выполнено
394 | Голованова Маршала ул. д.35 | 40084.97 | прочие | замена почтовых ящиков | выполнено
395 | Петровского ул. д.13А | 26341.4 | прочие | ремонт лестницы | выполнено
396 | Петровского ул. д.11 | 189721.58 | прочие | кв.13 ремонт перекрытия | выполнено
397 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
398 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
399 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
400 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
401 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
402 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
403 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
404 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
405 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
406 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
407 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
408 | Победы 40 лет ул. д.19 | 4800 | прибор учета | Техническое обслуживание тепломеханического и электрического оборудования приборов КИПиА | выполнено
409 | Жукова Маршала ул. д.16 | 14986.85 | прочие | дверь в подвал 8 подъезд | выполнено
410 | Горная ул. д.28 | 91813.22 | прочие | двери выхода на кровлю,замена тамбурной двери | выполнено
411 | Крылова ул. д.3 | 236007.39 | прочие | погашение выполненных в 2014г. работ энергосервиса + экономия 2015г | выполнено
412 | Гагарина пр-кт. д.108 | 120499.75 | прочие | замена несущих балок перекрытия кв.26 кухня | выполнено
413 | Гжатская ул. д.4 | 49996.85 | прочие | замена дверей на металлические-выход на кровлю,чердак,лифтовое отделение | выполнено
414 | Тропинина ул. д.2 | 35066.26 | прочие | замена канатно ведущего шкива и тяговых канатов под.№4 | выполнено